Wnioskodawca

......................................................................................

imię i nazwisko

.......................................................................................

adres

......................................................................................

tel.

..................................................

nr umowy na dostawę wody

WODROL Sp. z o.o.

w Lublinie

WNIOSEK                                                                                                                          o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie przydomowych terenów zielonych oraz do pojenia zwierząt hodowlanych na posesji ......................................................	.....................................

Proszę o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę

bezpowrotnie zużytą na podlewanie:

- ogródka o powierzchni .................................................

- pola o powierzchni ......................................................

- inne miejsca np. sady o powierzchni ..........................

- woda dla zwierząt (podać rodzaj i ilość zwierząt ) ......................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Akceptuję zasady ustalone przez WODROL Sp. z o.o. w tym zakresie wyszczególnione na odwrocie wniosku (str. 2).

W załączeniu przedkładam techniczny rysunek rzutu instalacji wod-kan na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz, z zaznaczonym miejscem usytuowania wodomierza głównego i propozycją miejsca montażu wodomierza na wodę zużytą bezpowrotnie.

Oświadczam, że woda pobierana za wodomierzem odliczającym wykorzystywana będzie wyłącznie do celów wymienionych we wniosku.

Załączniki szt.					 ...................................................

Podpis Wnioskodawcy

Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody zużytej na

podlewanie ogródka oraz do pojenia zwierząt hodowlanych

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej precyzuje Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza ( art.27, ust.6).

Przedkładana do uzgodnienia lokalizacja wodomierza odliczającego powinna spełniać poniższe warunki:

- Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla celów tworzących ścieki.

- Zaleca się, aby ilość bezpowrotnie zużywanej wody była opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do warunków pracy.

- Punkt czerpalny sytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz mierzący wodę nie naliczaną do ścieków, należy zamontować na instalacji  zawsze za wodomierzem głównym, w odległości ok. 1 m od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.

- Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu                  i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie. Wodomierz sytuować na konsoli.

- Przed wodomierzem odliczającym należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy, zgodnie               z normą PN-EN 1717:2003.

- Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez WODROL Sp. z o.o. miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego na rzucie instalacji wod.-kan. budynku na poziomie kondygnacji, na której będzie wodomierz.

- Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do firmy WODROL Sp. z o.o..

- Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić telefonicznie do Biura firmy                          “WODROL” Sp. z o.o. pod numer 081-532-20-48  w celu umówienia terminu odpłatnego sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.

- Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.

- Odliczenie za ścieki wg wskazań dodatkowego wodomierza będzie możliwe przez cały rok kalendarzowy i po podpisaniu umowy uwzględniającej ten sposób rozliczania.

- Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie abonamentowej.

# Text boxes

Lublin .....................